АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.07.2022 | № 133 |
| --- | --- |

г. Малмыж

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов  МУП  «Газстрой»

# В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях  охраны водных объектов от загрязнения,   администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения МУП «Газстрой» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжское городское поселение  Малмыжского района Кировской области, разместить на сайте  Малмыжского района, на сайте администрации Малмыжского городского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

городского поселения	 О. М. Алёшкина

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации городского поселения от 21.07.2022 № 133

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Малмыж

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Предельно допустимая концентрация веществ в воде водного объект по ПДК р/х (мг/дм3, мг О2/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | рН** | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешанные вещества** | 18,0 |
| 3 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 4 | Аммоний-ион | 0,5 |
| 5 | Нитрат-анион | 40,0 |
| 6 | Нитрит-анион | 0,08 |
| 7 | Хлорид-анион | 300,0 |
| 8 | Сульфат-анион | 100,0 |
| 9 | Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| 10 | СПАВ | 0,5 |
| 11 | Железо | 0,1 |
| 12 | БПКполн** | 3,0 |
| 13 | ХПК* | 30,0 |
| 14 | Минерализация (сухой остаток)* | 1000,0 |
| 15 | Растворенный кислород** | не менее 6,0 мгО2/дм3 |

*с учетом требований СанПиН 2.1.5.980-00; ** с учётом приказа Росрыболовства от 04.08.2009 № 695