АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013                                                                                                               № 180

г. Малмыж

# Об утверждении ведомственной целевой программы

# муниципального казенного учреждения

# администрации Малмыжского городского поселения Кировской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на 2014-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу муниципального казенного учреждения администрация Малмыжского городского поселения Кировской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2015 годы (далее – Программа) согласно приложения.

2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

| Глава администрации Городского поселения | Ф.Г. Ашрапова |
| --- | --- |

# Утверждена

постановлением администрации

городского поселения

от 18.10.2013 № 180

# Ведомственная целевая программа 
муниципального казенного учреждения администрации Малмыжского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2017 годы»

# 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) | Администрация Малмыжского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности пропаганды энергосбережения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2017 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: установка отражающих экранов; установка терморегуляторов; химочистка системы отопления, замена люминесцентных ламп на светодиодные; контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей; обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется получение экономии: энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении 10366 руб. (в текущих ценах); автомобильного топлива на 14072 руб. 100% замена светильников на светодиодные |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города составляет 52,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2014 год -20,0 тыс. руб. 2015 год - 15,0 тыс. руб. 2016 год - 35,855 тыс. руб. 2017 год – 47,88 тыс.руб. |

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

# 3. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Малмыжского городского поселения.

Программа разработана в соответствии:

с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

с Методикой расчета значений целевых показателей, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Анализ затрат на энергоносители и воду прилагается. Таблица 1 и 2.

Основное потребление энергоресурсов приходится на потребление природного газа, моторного топлива и электроэнергии.

Анализ таблицы 2 показывает, что самая высокая доля затрат на ТЭР в 2012 году приходится на потребление бензина – 38,3%,  природного газа – 27,3%, дизельного топлива 27,3%, потребление электроэнергии- 13,73%, водоснабжение и водоотведение – 3,13%.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг администрации Малмыжского городского поселения являются:

электрической энергии – от распределительных электросетей ОАО "Коммунэнерго", газоснабжение – ООО «Газпром межрегионгаз Киров»,  услуг по водоснабжению и водоотведению – ООО «ЖКХ».

Обеспеченность приборами учета по видам ресурсов - 100%.

Автономные источники энергоснабжения и холодной воды в учреждении отсутствуют.

В администрации городского поселения имеется 2 объекта:

- здание – строительный объем 999 куб. м.

- гараж – строительный объем 480 куб.м.

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых учреждением осуществляется самостоятельно.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием электроэнергии и воды;

высокий износ основных фондов организации, в том числе здания, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки.

# 4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2014 - 2017 годы.

# 5. Перечень и описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 4 подразделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

# 5.1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Ответственным за организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является глава администрации Малмыжского городского поселения Ф.Г. Ашрапова

Мероприятия подраздела охватывают, в частности:

таблица 3

Внедрение организационных мероприятий по экономии энергоресурсов позволяет снизить затраты на энергосбережение до 10%

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| # Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  | Глава администрации | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Повышение эффективности структуры управления энергосбережения |
| 2 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  | Глава администрации | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Повышение заинтересованности работников в экономии энергетических ресурсов |
| 3 | Проведение агитационной работы, разработка табличек о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных дверей |  |  | Заведующая сектором по общим и правовым вопросам | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Повышение уровня работы по энергосбережению |
| 4 | Регулярные осмотры водоразборной арматуры, теплопотребляющего оборудования и трубопроводов. |  |  | Мастер по благоустройству | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Повышение уровня работы по энергосбережению |

# 5.2. Повышение эффективности системы теплоснабжения

Установка отражающих экранов.

Отопительные приборы установлены у наружных стен. При этом температура внутренней поверхности стены за прибором значительно выше, чем в остальной части, что является причиной увеличенных тепловых потерь.

Снизить поток тепла через стены позволит установка за радиаторами теплоотражающих панелей из алюминиевой фольги. Панель легко монтируется за радиатором на липкую ленту, панели может быть придана любая форма.

Данное мероприятие позволяет снизить тепловые потери на 5-10% от потерь тепла через стену за радиатором (сокращение потребности в теплоте для отопления помещений оценивается при установке чугунных секционных радиаторов и конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов - в 4% от теплоотдачи прибора). Наилучший эффект имеет место в случае, если расстояние между радиатором и стеной составляет 20-50 мм.

Теплоотражающая панель представляет собой мягкий рулонный материал, состоящий из теплоизолирующего слоя из газонаполненного пенополиэтилена толщиной 4 мм, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой. Схема монтажа панели представлена на рисунке 8.1 Необходимо установить 25 отражающих экранов.

Стоимость отражающего экрана 150 руб., общая стоимость 25 • 150 = 3 750 руб.

Экономия составит 4-6% от годовых затрат на энергоресурсы. В данном случае источником тепловой энергии является газ (потребность в газе за 2012 год составила 16 тыс. м3 или 68804,4 руб.). Принимается экономия 5%.

Экономия: 16000 • 0,05 = 800 м3/год, или в денежном выражении 800 • 3,86677 = 3093,4

Установка терморегуляторов.

Рекомендуется установить терморегуляторы на каждый радиатор зданий. Терморегулятор - это устройство, которое позволяет экономить от 5 до 10% тепловой энергии, потребляемой на отопление зданий.

После установки терморегулятора на радиатор нет необходимости открывать окна для регулирования температуры в помещениях - они будут поддерживать ее автоматически в заданном диапазоне.

В основе работы термостатического регулятора лежит принцип прямого воздействия температуры воздуха на подачу тепла в помещение. Любой радиаторный терморегулятор (термостат) состоит из двух частей: управляющей - термостатической головки со встроенным или выносным датчиком, с помощью которой пользователь устанавливает заданную температуру; управляемой - непосредственно регулирующего клапана. Необходимо установить 25 терморегуляторов на радиаторах здания.

Стоимость терморегулятора 450 руб., общая стоимость 25 • 450 = 11 250 руб.

Экономия составит 5-10% от годовых затрат на энергоресурсы, в данном случае источником тепловой энергии является газ.

Экономия: 16000 • 0,05 = 800 м3/год, или в денежном выражении 800 • 3,86677 = 3093,4 руб. Срок окупаемости составит: 11 250 / 3093,4 = 3,64 года.

Химическая очистка системы отопления

Рекомендуется в целях улучшения качества теплоснабжения и увеличения срока службы системы отопления провести её химическую очистку. Химическая очистка позволяет очистить трубопроводы и радиаторы отопления от внутренних отложений солей не нанося вреда металлической поверхности. Ориентировочная стоимость химической очистки составляет: 20 тыс. руб. за здание.

# 5.3. Повышение эффективности системы электроснабжения

Планируется заменить 10 люминесцентных ламп мощностью 36 Вт на светодиодные мощностью 16 Вт (стоимость 2000 руб.), 21 лампу мощностью 15 Вт - на светодиодные мощностью 7 Вт (стоимость 550 руб.), 3 энергосберегающие лампы 30 Вт на светодиодные мощностью 15 Вт (стоимость 1435 руб.)

Время работы светильников составляет ориентировочно 8 часов в сутки в течение 249 рабочих дней в год.

Годовая экономия от замены всех ламп составит:

((0,036-0,016) 10 + (0,015 - 0,007)- 21 + (0,030 - 0,015)- 3) • 8 • 249 =822,7 кВт-ч в год,

или в денежном выражении 822,7 • 5,08 = 4179,32 руб.

Затраты:

2000-10 + 550 • 21 + 1435 • 3 = 20000 + 11550 + 4305 = 35855 руб.

Срок окупаемости: 35855/4179,32 = 8,5 лет

5.4. Повышение эффективности расходования автомобильного топлива

Установка на автомобили системы GPS-Глонасс.

Использование датчика и технологии GPS- Глонасс карт составляет реальную экономию, выраженную в рублях за счет того, что в любой момент времени известно, где находится машина, сколько и когда было топлива в баке. Это неизбежно ведет не только к экономии топлива, но и к увеличению производительности труда сотрудников.

Стоимость комплекта GPS- Глонасс с установкой составит ориентировочно 23 ООО руб.

В комплект установки входят: датчик уровня топлива и датчик слежения. Стоимость обслуживания ориентировочно составит 2000 руб. в год на 1 машину.

Результаты расчета сведены в таблицу 4

Таблица 4  - Экономический эффект от установки GPS-Глонасс

| Потребление топлива, л | Затраты топливо общие, руб. | Экономия |  |  | Экономия с учётом обслуживания, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | л | тыс. руб. |  |  |
| АИ-92 3670 | 96576 | 10 | 367 | 9657,6 | 7657,6 | 3,0 |
| ДТ 1568 | 44153 | 10 | 157 | 4415 | 2415 | 9,5 |

Введение присадки Nanoplus 10000 в моторное топливо.

Предлагается использование модифицированного присадкой Nanoplus 10000 бензина и дизельного топлива. Сокращение потребления топлива может составить до 10%. Стоимость 1л присадки Nanoplus 10000 составляет 4 000 руб. В топливе необходима ее концентрация 100 мл на 1000 л.

Годовое потребление бензина за 2012 г. составляет 3670 л. Годовые затраты на бензин в текущих ценах составят 102 760 руб.

Стоимость присадки на 1 литр бензина составит 0,40 руб. Стоимость 1 л модифицированного присадкой бензина составит 28,00+0,40=28,40 руб.

Потребление бензина с учётом снижения на 10% составит 3303 л [3670 — (3670*0,1)]. Затраты с учётом снижения — 93805,2 руб. (3303 • 28,4).

Годовой экономический эффект 8 954,8 руб. (102 760 — 93 805,2).

Потребление присадки составит 0,33 л (3303 • 0,0001) и затраты 1320 руб.(0,33 • 4000).

Срок окупаемости от применения присадок: 1320 / 8954,8 = 0,15 года.

Годовое потребление ДТ за 2012 г. составляет 1568 л. Годовые затраты на ДТ в текущих ценах составят 48 608 руб.

Стоимость присадки на 1 литр ДТ составит 0,40 руб. Стоимость 1 л модифицированного присадкой ДТ составит 31,00 + 0,40 = 31,40 руб.

# 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

За период реализации Программы общий объем финансирования за счет средств бюджета города составит 118,735 тыс. руб., в том числе:

таблица 5

|  |  |  | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Затраты, тыс.руб. | Окупаемость, лет | Квартал | Год |
| Установка отражающих экранов | 3,75 | 1,21 | 2 | 2015 |
| Установка терморегуляторов | 11,25 | 3,64 | 2 | 2015 |
| Химочистка системы отопления | 20,0 |  | 3 | 2014 |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 35,855 | 7,73 | 3 | 2016 |
| Установка на транспорт системы GPS – Глонасс | 46,0 | 4,6 | 4 | 2017 |
| Введение присадки Nanoplus 10000 в моторное топливо | 1,88 | 0,14 | 4 | 2017 |
| ИТОГО | 118,735 |  |  |  |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования ежегодно уточняются.

# 7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

замена светильников на светодиодные;

снижение расходов на коммунальные услуги на 10 366  руб. в год

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 3,3  года.

Таблица  № 6       Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Исходное (базовое) значение показателя 2012 года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Потребление электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВтч | 7,167 |  |  |  |  |
| 1.1 | Экономия ЭЭ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | в натуральном выражении | кВтч |  |  |  |  |  |
| 1.3 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребление воды | тыс. куб. м | 0,065 |  |  |  |  |
| 3.1 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в натуральном выражении | куб. м |  |  |  |  |  |
| 3.3 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. л/чел.сут. | 23,7 |  |  |  |  |
| 11 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел. | 1,02 |  |  |  |  |
| 16 | Доля объемов потребляемой (используемой ) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 6

# 8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования бюджетных средств достигается их плановым расходованием и обеспечением комплекса мер, направленных на выполнение программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы определяется как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующим показателям:

| Среднеарифметическая оценка достижения плановых показателей (ДП) | = | Фактические показатели --------------------------------------------------------------- Плановые показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств --------------------------------------------------------------- Плановое использование бюджетных средств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) | = | ДП (Оценка достижения плановых показателей) -------------------------------------------------------------- ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы:

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,1 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,1 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

________________________________