# АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                                                                         № 179

г. Малмыж

О проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, в целях улучшения качества теплоснабжения населения, Администрация  Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области согласно приложения. (Приложение 1)

2. Утвердить программу мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области согласно приложения. (Приложение 2)

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области и на сайте администрации Малмыжского района http://malmyzh43.ru/poselenija/malmyzhskoe-gorodskoe-poselenie.

Глава администрации

городского поселения     Ф.Г. Ашрапова

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Малмыжского городского поселения Кировской области от 20.08.2014 № 179 |
| --- | --- |

Состав

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории  Муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области

| Ашрапова Фатима Габдулловна |  | Председатель комиссии, Глава администрации городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Зиатдинова Гульназ Габдулхаевна |  | Секретарь комиссии, Ведущий специалист по имущественным вопросам администрации городского поселения |
| Члены комиссии: |  |  |
| Мерзляков Василий Владимирович |  | Заместитель главы администрации района по вопросам промышленности, строительства и жизнеобеспечения |
| Головешкина Мария Халетовна |  | Главный архитектор городского поселения |
| Клявлин Рустам Фанисович |  | Мастер ответственный за газовое хозяйство в ИП Васильев А.Г. |
| Кряжев Виктор Николаевич |  | Главный инженер ООО «ЖКХ» |

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Малмыжского городского поселения Кировской области от 20.08.2014 № 179 |
| --- | --- |

Программа мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории

муниципального образования Малмыжское городское поселение

Малмыжского района Кировской области

Проверка готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области осуществляется комиссией, образованной постановлением администрации Малмыжского городского поселения (далее комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее программа).

В настоящей программе указаны:

- объекты, подлежащие проверке,

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Объектами, подлежащими проверке, являются – потребители тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение.

Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих дней, в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В течении десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении к настоящими Правилами.

По результатам проведения проверки комиссией составляется акт проверки готовности к отопительному периоду (Приложение А) и выдается паспорт готовности к отопительному периоду (Приложение Б).

Приложение к программе мероприятий

по проверке готовности

к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

### Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение А

к программе мероприятий

по проверке готовности

к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

потребителя тепловой энергии

г. Малмыж                                                                                          "__" _________________ 20__ г.

ул. (пер.) _________________                                                                        (дата составления акта)

(место составления акта)

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Малмыжского городского поселения Кировской области № 179 от 20.08.2014 г., в соответствии с программой мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденной постановлением администрации  Малмыжского городского поселения № 179 от 20.08.2014 г. с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.:

_______________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

____________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. __________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение Б

к программе мероприятий

по проверке готовности

к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

потребителя тепловой энергии

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии

от «___» ____________ 20__ г.  № ______.

____________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)