МАЛМЫЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29.02. 2016                                                                                                              №  6/30

г. Малмыж

- Об утверждении

местных нормативов градостроительного проектирования на территории

муниципального образования Малмыжское городское поселение  Малмыжского  района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области,  Малмыжская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Малмыжского городского поселения Малмыжского  района Кировской области:

2.1. Направить  утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования в администрацию Малмыжского района для размещения в федеральной государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения и для направления в Правительство Кировской области, уполномоченный в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, в течение 30 дней.

2.2. Опубликовать утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования    в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципальное образование Малмыжское  городское  поселение Малмыжского

района Кировской области и на сайте http://malmyzh43.ru/poselenija/malmyzhskoe официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского поселения      Ф.Г. Ашрапова

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Малмыжской

городской Думы

от  29.02.2016  №  6/30

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

- 1.2. Местные нормативы устанавливают:

- -совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  муниципального образования  муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области (далее городское поселение), установленными статьёй 7 Закона Кировской области от 28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее − Закон области), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения;

- -предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, населения  городского поселения, предусмотренными ч. 1 п. 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации статьями 10¹ и 10² Закона области, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  городского поселения.

- В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы градостроительного проектирования  городского поселения  содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

- 1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования  городского поселения  включают в себя следующие разделы:

- 1.3.1. Область применения.

1.3.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования.

В основной части установлены:

расчетные показатели для объектов местного значения, установленные статьями 7, 10¹ и 10²  Закона Кировской области от 28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

расчетные показатели и параметры градостроительного развития, организации и использования территорий;

градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения, применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.5. Расчетные показатели для объектов муниципального значения должны быть установлены в местных нормативах градостроительного проектирования с учетом  административно-территориального устройства муниципального образования, особенностями развития населенного пункта входящего в муниципальное образование, социально-демографического состава и плотности населения городского поселения.

1.6. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

- 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

- 2.1. Расчетные показатели минимально

- допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (таблица 1)

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения определяются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения».

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты транспортного обслуживания местного значения |  |  |
| 1.1 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах |  |  |
|  | городское поселение | не нормируется | 500 метров |

- 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

- обеспеченности объектами в области предупреждение  чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных

- бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

- доступности таких объектов (таблица 2)

Для объектов муниципального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований местного значения, подразделений государственной противопожарной службы района при установлении расчетных показателей необходимо руководствоваться нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Таблица 2

| № п/п | Объект, единица измерения | Норма обеспеченности, количество пожарных депо/пожарных автомобилей | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты аварийно - спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований местного значения |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо в населенном пункте с населением от 5 тыс. до 20 тыс. человек | 1/6 | 2500 метров |

2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня

обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели

максимально допустимого уровня территориально доступности таких объектов (таблица 3)

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области образования местного значения |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 58 | 500 метров |
| 1.2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 98 | 500 метров |
| 1.3 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | спортивная школа – 18,2; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 11,0 | не нормируется |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения «Ж»  СП 42.13330.2011.

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении « Ж» СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (таблица 4)

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области здравоохранения местного значения |  |  |
| 1.1 | Амбулаторно –поликлинические учреждения, посещений в смену на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | 20 | 1,5 км |
| 1.2 | Стационары всех типов, коек на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 11 | 20 км |
| 1.3 | Дома (больницы) сестринского ухода, койки на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 1,8 | 30 км |
| 1.4 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, объект |  |  |
|  | городское поселение | по заданию на проектирование | в пределах зоны 20 мин. доступности на специальном автомобиле |
| 1.5 | Отделения общей врачебной (семейной) практики |  |  |
|  | на участке врача общей практики | 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше | не нормируется |
| 1.6 | Раздаточные пункты молочных кухонь, кв. м общей площади на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | 10 | 800 метров |
| 1.7 | Родильные дома и родильные отделения, объект |  |  |
|  | городское поселение | по заданию на проектирование | не нормируется |
| 2 | Объекты в области здравоохранения местного значения |  |  |
| 2.1 | Аптеки, объект |  |  |
|  | городское поселение | 1 на 10 тыс. человек | 800 метров |

Примечания:

1. Показатель обеспечения койками в больничных учреждениях не должен учитывать места в дневных стационарах.

4. Лечебно-профилактические организации (далее − ЛПО) размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

5. Вместимость учреждений и организаций в области здравоохранения и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения «Ж»  СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.1.3.2630-10.

6. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (таблица 5)

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области физической культуры и спорта местного значения |  |  |
| 1.1 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | 80 | 500 метров |
| 1.2 | Спортивные залы общего пользования, кв.м. площади пола на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | 70 | 1,5 км |
| 1.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м. зеркала воды на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение | 25 | 1,5 км |

Примечания:

1. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского

2. Для иных объектов местного значения в области физической культуры и спорта не указанных в таблице 5 расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с

требованиями приложения  «Ж»  СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

- 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

- обеспеченности объектами в области социального обеспечения и

- расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной  доступности  таких объектов (таблицей 6)

Таблица 6

| № п/п | Учреждение, предприятие, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области социального обеспечения местного значения |  |  |
| 1.1 | Психоневрологический интернат, место на 10 тыс. человек (с 18 лет) | 30 | не нормируется |
| 1.2 | Центры социального обслуживания населения/Центры социального помощи семье и детям, центров на 50 тыс. жителей | 41 | не нормируется |

Примечания:

2. Минимальные расчётные показатели обеспечения реабилитационными центрами для инвалидов определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области.

2.8. Минимальные расчетные показатели для объектов

в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (таблицей 7)

Таблица 7

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
| 1.1 | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | городское поселение | 10 | не нормируется |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства регионального значения |  |  |
| 2.1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 80 | не нормируется |
| 2.2 | Музеи, объект |  |  |
|  | городское поселение | 1 | не нормируется |
| 3 | Административно-деловые объекты местного значения |  |  |
| 3.1 | Муниципальные архивы, объект |  |  |
|  | городское поселение | 1 | не нормируется |
| 4 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 4.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек | размер земельного участка 0,24 га | в соответствии с санитарными правилами |

Примечания:

1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га.

4. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением  «Ж» СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

2.9.  Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Малмыжское городское  поселение Малмыжского района Кировской области установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

-административно-территориального устройства городского поселения;

(Малмыжское городское поселение - г. Малмыж,  расположен на территории общей площадью -10.34кв.км, находится на расстоянии 57км от железнодорожной станции г. Вятские Поляны).

- социально-демографического состава и плотности населения на территории городского поселения;

(Численность населения - 8480 человек, из них  численность трудоспособного – 3856 человек, молодежи до 30 лет  - 2856человек,  детей до 17 лет - 1989человек.

Плотность населения -0.8чел.\ кв.м.).

- планов и программ комплексного социально-экономического развития городского поселения;

(Прогноз социально-экономического развития городского поселения до 2019года).

- предложений заинтересованных лиц;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

- схемы территориального планирования Малмыжского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Малмыжской районной Думы от 22.06.2011 №  11/ 6;

-генерального плана муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского  района Кировской области, утверждённого решением Малмыжской городской  Думы от  31.03.2006 №  40.

_______________